Постановление Правительства РФ от 02.08.2017 N 924
"О внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения"	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 21.11.2017 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2017 г. N 924

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 137; N 18, ст. 2185; N 47, ст. 6561; 2016, N 48, ст. 6768; 2017, N 26, ст. 3844).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2017 г. N 924

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В пункте 37:
а) в абзаце первом слова "22 рабочих дней" заменить словами "20 рабочих дней";
б) в подпункте "д" слова "проектов газоснабжения, включая точку подключения" заменить словами "подключения (технологического присоединения), включая информацию о точках подключения".
2. В пункте 54 слова "проекта газоснабжения" заменить словами ", указанных в проектной документации,".
3. В пункте 55 слова "проекта газоснабжения" заменить словами ", указанных в проектной документации,", слова "предварительных технических параметров проекта газоснабжения" заменить словами "предварительных технических параметров подключения (технологического присоединения)".
4. В пункте 57:
слово "заявитель" заменить словом "исполнитель";
после слов "с приложением" дополнить словами "представленных заявителем".
5. В пункте 58 слово "заявителя" заменить словом "исполнителя", слова "14 рабочих дней" заменить словами "5 рабочих дней".
6. Подпункт "д" пункта 69 признать утратившим силу.
7. Дополнить пунктом 73(1) следующего содержания:
"73(1). Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки о подключении (технологическом присоединении) рассматривает указанную заявку, а также приложенные к ней документы и сведения, указанные в пунктах 65 - 69 и 71 настоящих Правил.
В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявки о подключении (технологическом присоединении) и составу прилагаемых документов и сведений, указанных в пунктах 65 - 71 настоящих Правил, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения указанной заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие документы и (или) сведения и приостанавливает рассмотрение указанной заявки до получения недостающих документов и сведений.
В случае представления заявителем недостающих документов и сведений, указанных в пунктах 65 - 69 и 71 настоящих Правил, в течение указанного в абзаце втором настоящего пункта срока исполнитель рассматривает заявку о подключении (технологическом присоединении) в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.
В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений, указанных в пунктах 65 - 69 и 71 настоящих Правил, в течение указанного в абзаце втором настоящего пункта срока исполнитель аннулирует заявку о подключении (технологическом присоединении) и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанной заявки.".
8. В абзаце первом пункта 74 слова "30 дней" заменить словами "20 рабочих дней".
9. В пункте 76 слова "22 рабочих дней" заменить словами "10 рабочих дней".
10. В пункте 77 слова "30 дней" заменить словами "10 рабочих дней".
11. В пункте 78 слова "60 дней" заменить словами "30 рабочих дней".
12. Пункт 79 изложить в следующей редакции:
"79. При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении.".
13. В подпункте "е" пункта 83 слова "проекта газоснабжения и проведения его экспертизы" заменить словами "исполнителем проектной документации и проведения ее экспертизы".
14. В пункте 86 слова "проекта газоснабжения" заменить словами "проектной документации".
15. В пункте 87:
а) в абзаце первом слова "технических параметров проекта газоснабжения" заменить словами "технических параметров, указанных в проектной документации,", слова "предварительных технических параметров проекта газоснабжения" заменить словами "предварительных технических параметров подключения (технологического присоединения)";
б) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) когда размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из стандартизированных ставок и технических параметров, указанных в проектной документации, - после разработки и проведения экспертизы проектной документации;".
16. В подпункте "б" пункта 91, в подпункте "г" пункта 92 и в пункте 93 слова ", акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон" исключить.
17. В подпункте "г" пункта 97 слово "проверку" заменить словом "мониторинг".
18. В подпункте "б" пункта 98 слова "проверить выполнение" заменить словами "осуществлять мониторинг выполнения".
19. В подпункте "б" пункта 99 слово "проверка" в соответствующем падеже заменить словом "мониторинг" в соответствующем падеже.
20. В пункте 100:
а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом "б" пункта 98 настоящих Правил представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);";
б) в подпункте "в" слова "в проект газоснабжения" заменить словами "в проектную документацию";
в) в подпункте "г" слово "проверки" заменить словом "мониторинга".
21. Пункт 103 изложить в следующей редакции:
"103. После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.".
22. В пункте 111 слова "проекта газоснабжения" заменить словами "проектной документации".