Приложение

к распоряжению администрации

Белоносовского сельского поселения

№ 50 Дата  13 июня 2012 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Муниципальная долгосрочная целевая программа энергосбережения   поселка Белоносово

Белоносовского сельского поселения

Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ

инвестиционной программы «Муниципальная долгосрочная целевая программа энергосбережения   поселка Белоносово  Белоносовского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы»

| Наименование разработчика программы: | Администрация Белоносовского сельского поселения поселка Белоносово Еткульского муниципального района Челябинской области МКУ «СЖКХ» Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу, наименование и номер соответствующего нормативного акта: | Постановление администрации Белоносовского сельского поселения № 50 от 13 июня 2012 года об утверждении инвестиционной программы «Муниципальная долгосрочная целевая программа энергосбережения поселка Белоносово Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы» |
| Наименование программы: | Инвестиционная программа «Муниципальная долгосрочная целевая программа энергосбережения поселка Белоносово Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы» (далее - Программа) |
| Основания для разработки: | Распоряжение Администрации Белоносовского сельского поселения об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Муниципальная долгосрочная целевая программа энергосбережения поселка Белоносово Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы» |
| Заказчик программы: | Администрация Белоносовского сельского поселения |
| Цели и задачи инвестиционной программы: | 1. Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения поселка Белоносово, предусмотренных «Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Еткульского муниципального района», разработанной ЗАО «СЕНРИ», с целью достижения качественного теплоснабжения потребителей, снижение затрат на производство тепла. 2 Муниципальная целевая подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Еткульского муниципального района» 3. Строительство новой котельной с целью снижения тарифов на теплоснабжение, повышения надежности и безопасности теплоснабжения. 4. Реконструкция системы водоснабжения сельского поселения с целью повышения надежности и безопасности работы системы теплоснабжения (бесперебойное обеспечение подпитки), достижения качественного водоснабжения, снижение затрат на подъем и транспортировку воды. |
| Исходные материалы для разработки программы: | 1Схема территориального планирования Еткульского муниципального района до 2015 года. 2 Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Еткульского муниципального района 3 Подпрограмма Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Еткульского муниципального района |
| Целевые индикаторы: | Индикаторы | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  | Планируемая присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
|  | Объем средств, направляемых на реализацию Программы, млн.руб. | 29,035 | 29,035 средства инвестора | - | - |
| Сроки реализации программы: | 2012 - 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования: | Источником финансирования Программы является инвестирование объектов капитального строительства котельных поселка Белоносово, теплосетей, водоводов. Объемы финансирования Программы (без НДС): На 2012 - 2014 годы – 29,035 млн. руб., в том числе в 2011 году: строительство источников теплоснабжения п. Белоносово – 26,625 млн.руб.; капитальный ремонт системы водоснабжения п. Белоносово – 0,300 млн. руб.; капитальный ремонт теплотрассы п. Белоносово – 1,120 млн.руб.; строительство подводящих сетей газоснабжения – 0,990 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы: | Реализация программы обеспечит достижение следующих результатов: - снижение издержек системы теплоснабжения; повышение надежности, безопасности и качества теплоснабжения; повышение надежности, безопасности и качества водоснабжения; безубыточная работа предприятия коммунальной сферы, занимающегося производством и реализацией тепловой энергии; повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения; обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей. |

## Введение

# Инвестиционная программа «Муниципальная долгосрочная целевая программа энергосбережения   поселка Белоносово  Белоносовского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Инвестиционная программа разработана на основании:

- схема территориального планирования Еткульского муниципального района утвержденная советом депутатов Еткульского муниципального района № 117 от 27.12.2010года;

- технического задания на разработку «Муниципальной долгосрочной инвестиционной целевой программы энергосбережения  поселка Белоносово  Еткульского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы;

- муниципальной целевой подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Еткульского муниципального района»

## Краткое описание тепловых сетей поселка Белоносово

### В настоящее время   котельная  обеспечивает выработку тепловой энергии потребителям поселка Белоносово. Общая мощность источника на 1 января 2012 года составила 4,0 Гкал/ч, присоединенная мощность -0,432 Гкал/ч. По структуре величина отпуска тепловой энергии между потребителями поселка Белоносово в настоящее время распределена следующим образом (таблица 1):

### Таблица 1

| Группы потребителей | Площадь потреб., присоединенных к котельным, тыс. кв. м | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | 2,529 | 29,68 |
| Бюджетные организации | 4,809 | 56,44 |
| Прочие потребители | 1,182 | 13,88 |
| Всего: | 8,52 | 100 |

Отпуск тепла от централизованных источников осуществляется по температурному графику качественного регулирования 90/70 градусов Цельсия. Система теплоснабжения - закрытая.

Обобщенные данные по источникам теплоснабжения поселка Белоносово рынка тепловой энергии на конец 2011 года приведены в таблице 2. Присоединенная тепловая мощность здесь и далее рассчитывалась с учетом максимально-часовой нагрузки.

### Таблица 2

|  | Тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Балансовая | Присоединенная |  |
| Котельная поселка Белоносово | 4,0 | 0,432 | 3,568 |

## 2. Обоснование необходимости принятия Программы

Неоднородность распределения тепловых нагрузок в границах села вызывает необходимость проведения анализа складывающейся ситуации в системе теплоснабжения и своевременной разработки технических решений развития тепловых сетей.

На основании анализа величины тепловых нагрузок, их распределения по источникам теплоснабжения можно сделать следующие выводы:

- для обеспечения потребителей теплоснабжением необходимо строительство котельной и реконструкция тепловых сетей поселка Белоносово;

- наряду с уходом от неэффективной котельной необходимо соответствующее развитие газификации частного сектора.

Оптимальное техническое решение перераспределения нагрузок определялось в процессе выполнения гидравлических расчетов различных вариантов перевода нагрузок с одного источника на другой.

Оптимизация перспективной схемы развития тепловых сетей проводилась с учете следующих условий:

- максимально возможное использование теплофикационной мощности существующих источников для более экономичной выработки теплоэнергии;

- обеспечение гидравлической устойчивости систем теплоснабжения;

- обеспечение стабильности, надежности и качества теплоснабжения.

Для  источника тепла был разработан план конкретных технических мероприятий, составляющие в комплексе единую программу по развитию тепловых сетей поселка Белоносово. Перечень мероприятий приведен в Приложении 1 к Программе - «Муниципальная долгосрочная целевая программа энергосбережения   поселка Белоносово  Белоносовского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы»

Для реализации программы по модернизации тепловых сетей в поселке Белоносово также необходимо выполнить следующие виды мероприятий по объектам теплоснабжения:

1. Произвести строительство новой блочной котельной

2. Провести работы по модернизации  тепловых пунктов

3.Произвести реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей поселка Белоносово.

4. Выполнить газификацию по имеющимся проектам частного жилого сектора, присоединенного к тепловым сетям поселка Белоносово.

Перечень мероприятий по объектам теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения  поселка Белоносово  приведены в Приложении 1 к Программе.

3. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение Белоносовского сельского поселения осуществляется только в п.Белоносово от одной котельной. Котельная осуществляет централизованное отопление объектов соцкультбыта и частично жилой застройки п. Белоносово. Котельная и трубопроводы тепловых сетей находятся в муниципальной собственности. Присоединенная тепловая нагрузка представлена в таблице 3.

Таблица 3. Присоединенная тепловая нагрузка котельной  п. Белоносово

| Вид теплопотребления | Значение, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Отопление, вентиляция | 0,6634 |
| Горячее водоснабжение | 0 |
| Всего | 0,6634 |

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования котельной приведены в таблице 4.

Таблица 4. Состав основного оборудования котельной п. Белоносово

| Марка котла | Теплоноситель | Производи-тельность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-2/95 | вода | 2,0 | 1998 | - |
| КВ-2/95 | вода | 2,0 | 1998 | - |
| Всего |  | 4,0 |  |  |

Основным видом топлива котельной п. Белоносово  является природный газ. Для отвода дымовых газов установлена одна металлическая дымовая труба: высота 25 м, диаметр устья 0,85 м, год постройки 1986 г., а также два дымососа марки ДП-10М производительностью 14000 м3/ч.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии 95/70°С. Система теплоснабжения – закрытая. Отпуск тепловой энергии осуществляется по одному выводу диаметром 200 мм. Для приготовления подпиточной воды тепловой сети применяется ингибитор отложений минеральных солей (ИОМС) проектной производительностью 0,15 м3/ч. Состав оборудования насосных групп котельной  п. Белоносово  представлен в таблице 5.

Таблица 5. Состав оборудования насосных групп котельной  п. Белоносово

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество | Производи-тельность, м3/ч | Напор, м вод. ст. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые | К100-65-200 | 2 | 100 | 50 | 1998 |
| Подпиточные | К65-50-160 | 2 | 20 | 30 | 1998 |

Суммарная протяженность трубопроводов тепловой сети от котельной п. Белоносово 2649 м, распределение длин трубопроводов в зависимости от типа прокладки представлено в таблице 1.29.

Таблица 6 Распределение длин трубопроводов котельной   в зависимости от типа прокладки

| Диаметр, мм | Длина в двухтрубном исчислении, м | Распределение длины участка в зависимости от типа прокладки, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Надземная | Подземная |
| 32 | 70 | 0 | 70 |
| 50 | 1160 | 0 | 1160 |
| 70 | 174 | 0 | 174 |
| 80 | 160 | 0 | 160 |
| 100 | 404 | 0 | 404 |
| 125 | 105 | 0 | 105 |
| 150 | 346 | 0 | 346 |
| 200 | 230 | 0 | 230 |
| Всего | 2649 | 0 | 2649 |

Таким образом, подземная прокладка трубопроводов составляет 100%.

## 4. Ожидаемые результаты реализации Программы

С учетом сроков эксплуатации котлов в 2018 году предлагается провести реконструкцию котельной с уменьшением установленной тепловой мощности, а именно, установить два котла мощностью по 0,62 МВт каждый. Необходимый объем финансирования составит 5,58 млн. руб. Перечень участков трубопроводов тепловых сетей, предлагаемых к реконструкции, представлен в таблице 7.

Таблица 7. Перечень участков трубопроводов тепловых сетей с. Белоносово, предлагаемых к реконструкции

| Диаметр, мм | Длина, м | Рекомендуемый срок реализации, год | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 230 | 2017 | 5704 |
| 35 | 70 | 2017 | 224 |
| Итого | 300 |  | 5928 |

Таким образом, необходимый объем финансирования на реконструкцию трубопроводов тепловых сетей с. Белоносово составляет 5,9 млн. руб.

5. Расчет необходимых объемов финансирования Программы

## на период 2012 - 2014 годы

Для реализации разработанной программы был сделан расчет необходимых капитальных вложений на модернизацию объектов поселка Белоносово (Приложение 2 к Программе - "Расчет затрат на реализацию инвестиционной программы «Муниципальная долгосрочная целевая программа энергосбережения   поселка Белоносово  Белоносовского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы»

Капитальные затраты на реализацию мероприятий программы определялись по стоимости аналогичных работ по имеющейся проектно-сметной документации ранее выполнявшихся работ, и соответствуют фактическим затратам, которые несут строительные и монтажные организации.

При определении стоимости модернизации и строительства тепломагистралей по аналогии рассчитывалась цена одного погонного метра, затем рассчитывалась стоимость всей магистрали.

Для  центральных тепловых пунктов затраты на строительство и реконструкцию рассчитывались исходя из стоимости аналогичных объектов и цен на оборудование, действующих на 2011 год.

В результате был составлен перечень мероприятий по котельной представлены в Приложении 1 к Программе.

Капитальные затраты рассчитаны с разбивкой по годам, в зависимости от планируемых объемов присоединения новых тепловых нагрузок, согласно техническому заданию, утвержденному распоряжением главы Белогносовского сельского поселения. При расчете стоимости работ по годам применялись индексы - дефляторы цен по Челябинской области на 2012 - 2014 годы. Сводная таблица стоимости работ и подключаемой нагрузки приведена в таблице № 8:

### Таблица 8

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс - дефлятор, % к предыдущему году | 1,078 | 1,077 | 1,073 |
| Присоединяемая нагрузка, Гкал\ч | 0,432 | 0,432 | 0,432 |  |
| Стоимость работ (без НДС), млн. руб. | 1,120 | 1,206 | 1,294 |

## 6. Заключение

Представленная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным распоряжением главы Белоносовского сельского поселения. Программа рассчитана на двухлетний период и дополнена мероприятиями по развитию объектов согласно разработке единой инвестиционной программы по модернизации системы генерации, поставки и продажи тепловой энергии потребителям поселка Белоносово, Еткульского муниципального района  на период 2012- 2014 годы.

Результатами реализации данной программы являются:

- обеспечение перспективного развития теплоснабжения  поселка Белоносово и его энергобезопасности;

- подключение объектов капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения в период действия программы, согласно выданным ТУ, в пределах указанной в техническом задании перспективной нагрузки;

- освобождение от убыточной котельной.

Косвенным результатом реализации данной программы можно считать и сохранение значительной доли централизованного теплоснабжения от котельной, что позволяет снизить себестоимость затрат при получении тепловой энергии, сдержать рост тарифа на теплоснабжение для населения. Кроме того, развитие экономичных блочных котельных уменьшить загрязнение вредными веществами воздушного бассейна поселка Белоносово и  Еткульского района.

## Приложение 1 к инвестиционной программе

МЕРОПРИЯТИЯ

реализацию инвестиционной программы  «Муниципальная долгосрочная целевая программа энергосбережения   поселка Белоносово  Белоносовского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м |
| Строительство и модернизация источников тепловой энергии |
| Блочная газовая котельная в п. Белоносово 4Гкал/ч в том числе ПСД |
| Ремонт тепловых сетей |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК11 до ТК13 по ул. Клубная | 248 |
| Ремонт водопровода |
| 1 | Ремонт водопровода | 50 |
| 2 | Ремонт подводящих систем водопровода | 50 |
| Газопровод |
| 1 | Газопровод (подводящие сети) | 800 |
| ИТОГО | 848 |

## Приложение № 2

к инвестиционной программе

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на реализацию инвестиционной программы  «Муниципальная долгосрочная целевая программа энергосбережения   поселка Белоносово  Белоносовского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | В текущих ценах 2011 год, тыс. руб. |
| Строительство и модернизация источников тепловой энергии |
| Блочная газовая котельная в п. Белоносово 4Гал/ч в том числе ПСД | 26625,0 |
| Тепловые сети |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК11 до ТК13 по ул. Клубная | 248 | 1120,526 |
| Ремонт водопровода |
| 1 | Ремонт водопровода | 50 | 90,0 |
| 2 | Ремонт подводящих систем водопровода | 50 | 210,0 |
| Газоснабжение |
| 1 | Газопровод (подводящие сети) | 500 | 990,00 |
| Итого |  | 848 | 29035,526 |

Общая стоимость инвестиционной программы в текущих ценах 2011 года составляет 29,035 млн. рублей.