Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку

за счет средств бюджета муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | **«Устройство водоснабжения внутри здания, водоотведение внутреннее и внешнее, внутренняя отделка в Лесновском филиале МКОУ «Лебедёвская ООШ».** |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | Челябинская обл., Еткульский район, п. Лесной, ул. Центральная, д.39Белоусовского сельского поселения |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Создание комфортных и современных условий, соответствующих требованиям САНПиН для воспитанников Лесновского филиала МКОУ «Лебедёвская ООШ».  Задачи:  - устройство водоснабжения внутри здания детского сада, водоотведение внутреннее и внешнее, внутренняя отделка помещений туалета, кухни и буфета. |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | В настоящее время в Лесновском филиале (детском саду) МКОУ «Лебедёвская ООШ» отсутствует водоотведение и канализация.  Данные условия не соответствуют [Санитарным правилам СП 2.4.3648-20](https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sp-2-4-3648-20/?parent-reqid=1613567913103068-459631015607416898200275-prestable-app-host-sas-web-yp-82&utm_source=turbo_turbo) «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  Для создания комфортных и современных условий, соответствующих требованиям САНПиН для воспитанников, посещающих Лесновский филиал МКОУ «Лебедёвская ООШ», необходимо устройство водоснабжения внутри здания, водоотведения внутреннего и внешнего, а также внутренняя отделка помещений туалета, кухни и буфета.  В настоящее время детский сад посещают 14 воспитанников.  Необходимо провести следующие работы по водоснабжению:  - врезка в существующие водоснабжающие сети из стальных труб, врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения;  - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб,  - установка расходомера, счетчика ультразвукового, электрических водонагревателей, смесителей.  Для водоотведения - установка железобетонных канализационных колодцев, прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб.  Установка унитазов, раковин, ванн моечных.  Провести на пищеблоке и в туалете следующие отделочные работы:  - разборка покрытий полов, замена лаг, полов, устройство покрытий из линолеума;  - ремонт штукатурки потолков, стен;  - установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах;  - облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов, керамической плиткой;  - устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах;  - установка противопожарных дверей  Основная задача проекта обеспечение долговременного функционирования и поддержания на должном уровне детского сада.  Реализация данного проекта планируется при трудовом участии инициативной группы граждан. |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Созданы комфортные и современные условия, соответствующие требованиям СП 2.4.3648-20 для воспитанников, посещающих Лесновский филиал МКОУ «Лебедёвская ООШ». |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Помещение детского сада Лесновского филиала МКОУ «Лебедёвская ООШ» используется с 1969 года. Содержание и использование помещений осуществляется МКОУ «Лебедёвская ООШ».  Поддержание удовлетворительного состояния помещений детского сада обеспечивается двумя работниками из числа обслуживающего персонала детского сада. |
| 7. | Сроки реализации инициативного проекта | До 31.12.2022 года |
| 8. | Общая стоимость инициативного проекта | 909 301,20 рублей |
| 9. | Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта | 909 301,20 рублей |
| 10. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 0 рублей |
| 11. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | - погрузочно-разгрузочные работы;  - работы по уборке мусора после выполнения ремонтных работ;  - очистка помещений от пыли и грязи |