Приложение № 01 к постановлению администрации Бектышского сельского поселения № 17 от 08.07.2013 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

БЕКТЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Бектышского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

- Состав схемы водоснабжения и водоотведения  сельского поселения на период до 2027г.

1. Графическаю часть:

1.1. План п.Бектыш  М 1:5000 с указанием объектов водоснабжения и нанесением магистралей сетей водоснабжения по существующему состоянию.

1.2. Перечень присоединённых объектов.

2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления водоснабжения для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой  на территории Бектышского сельского поселения.

3. Информация о ресурсоснабжающих  источниках.

3.1.Структуру и параметры водоснабжающих сетей.

4. Обеспечение качества питьевой воды и  проведения лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды.

5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водопроводных сетей

6. Перспективное  потребление питьевой воды направленное на цели обеспечения водоснабжения в административных границах  поселения.

Разработанная схема водоснабжения  Бектышского  сельского поселения включает  в себя:

1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ;

2) прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 5 лет;

3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения ;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованного  холодного водоснабжения ;

5) границы планируемых зон размещения объектов водоснабжения;

- Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения

Схема водоснабжения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения , их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения

2) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды

3) Скважина — горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины. .

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения , обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Бектышкого сельского поселения водоснабжением ;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения   сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3.Существующее положение в сфере подачи водоснабжения и осуществлении   Бектышского сельского поселения

На территории Бектышского сельского поселения  холодное водоснабжение  действующего на основании Устава. Юридический и фактический адрес: 456573, Челябинская область, Еткульский район,            п.Бектыш;  телефон/факс 8(351459-93-91.

Территории  Бектышского сельского поселения состоит из одного  населенного пункта: п.Бектыш - холодное водоснабжение .                  Численность населения сельского поселения на 01.01.2013 года составляет 800 человек.

Источниками централизованного водоснабжения Бектышского поселения являются ресурсы подземных вод. Основные водопотребители – население, организации, предприятия. Основной водозабор осуществляется  на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Источниками водоснабжения  является скважина 6112 (54° 51,10,2 с.ш. и 61° 26,18,4 в.д.):

- Год пуска в эксплуатацию -1989 г.

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта    70,0 м

- Высота подъема воды, м (до РЧВ или потребителя)-20,0

-           Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч – 9,0

-           ЗСО нет

Поселение обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленных нормативов.

Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует нормативным требованиям. Нормативное водопотребление  на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды составляет 216,0 м³/сут.

Горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения

Для обеспечения поселения качественной  поселения качественной питьевой водой, требуется реконструкция водопроводных сетей.

Эксплуатация водопровода и водоснабжение населения Бектышского сельского поселения осуществляется  администрацией Бектышского сельского поселения.

Водоснабжение

1.     Мероприятия    по    водоснабжению    направлены     на    стопроцентное централизованное   обеспечение   водой питьевого   качества   в   достаточном количестве,   снижение   риска   для   здоровья,   связанного   с   водным   фактором, улучшение     уровня     жизни     населения,     а    также     на    реформирование     и модернизацию источников Водоснабжения, систем подготовки питьевой Воды и её   транспортировки,   регулярное   Выполнение   анализов   Воды   из   источников питьевого назначения;

2.  Организация замены водопроводных сетей с недостаточной пропускной способностью и изношенных сетей;

3.  Организация прокладки новых водопроводных сетей: на расчетный срок – 1,7   км;

.