Администрация Белоносовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  »                            г.  №						ПРОЕКТ

п.Белоносово

О внесении изменений в местные

нормативы градостроительного

проектирования Белоносовского

сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белоносовского сельского поселения, Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Белоносовского сельского поселения, утвержденное постановлением администрации Белоносовского сельского поселения от 31.07.2014г. № 47-1, а также в целях обеспечения градостроительной деятельности в Белоносовском сельском поселении,

администрация Белоносовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Белоносовского сельского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов Белоносовского сельского поселения от 29.10.2014г. № 223 следующие изменения:

1) в пункте 36 раздела III. «Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения» слова “ для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности – 20- 30 кв.метров площади дома или на человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности – 50кв.метров” заменить словами “ для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности – 50кв.метров площади дома и квартиры в расчете на одного человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности – 20 – 30 кв.метров”;

2) дополнить раздел VII «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» пунктами 119.1.,119.2.,119.3. следующего содержания: - “Нормативы обеспеченности объектами связи, 119.1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе « СП 42.13330.2011.Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; «СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».119.2. Размеры земельных участков для  сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 22.1

Таблица 22.1

| Сооружение связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |
| Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,30 1,00/0,40 1,10/0,45 1,30/0,50 1,40/0,55 1,50/0,60 1,65/0,70 1,90/0,80 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,40 0,85/0,45 1,00/0,50 1,10/0,55 1,30/0,60 1,40/0,65 1,50/070 1,65/0,80 1,90/0,90 2,10/1,00 |
| Аварийно- профилактические службы | 0,4 |

Примечания:

- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями;

- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120м,при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

119.3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по Таблице 22.2

Таблица 22.2

| Наименование объекта | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС (из расчета 600номеров на 1000 жителей) | объект на 10-40 тысяч номеров | по расчету | 300кв.м*/0,1га** на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 440кв.м*/0,15га** на объект |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи | объект | по расчету | 550кв.м*/0,20га** на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс.абонентов) | объект | по расчету | 0,05-0,1га на объект |
| Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10-12 тыс. абонентов) | объект | 1 | 50-70кв.м. на объект |
| Головная станция кабельного телевещания | объект | 1 на город | 0,02-0,1га на объект |
| Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | Объект на 2500 жителей | В соответствии с требованиями и СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» | 10-50кв.м на объект |

Примечания:

*указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

**указана площадь застройки с обособлением в отдельное  здание.”

Глава поселения                                               Е.В.Гаврилястая