Утверждено

МУК ЦКС «Печенкинского сельского поселения»

от 14.05.2010г №56а «Об утверждении программы

энергосбережения в МУК ЦКС «Печенкинского сельского поселения»»

________________________ Сединкина Е.Д.

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Муниципального учреждения культуры « Централизованная

Клубная система   Печенкинского сельского поселения»

2010-2020г.

2010г

Структура программы энергосбережения

- Паспорт программы

- I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

- II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Приложения

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема высоких платежей МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения» за потребляемые топливно-энергетические ресурсы (далее именуется – ТЭР) актуальна для многих учреждений, занимающих как отдельно стоящие здания и сооружения, так и  выделенные в зданиях отдельные помещения. Высокие платежи негативно влияют на экономические показатели деятельности, увеличивают расходы и требуют значительных затрат средств. В то же время высокие платежи за ТЭР не гарантируют комфортные условия пребывания в помещениях для осуществления своей профильной деятельности.

Существующее положение.

Существующие величины потребления энергоресурсов в организации представлены в таблице 1.

| № п/п | Вид энергоресурса (ТЭР) | Потребление ТЭР за 2009 год Тыс.кВт. | Тариф (с НДС), руб./един. | Годовые затраты на оплату ТЭР, Тыс.руб. | Удельные показатели на 1 чел Тыс.квт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия ВСЕГО: | 126,0 | 1,82 | 229,4 | 7,9 |
| 1.1. | МУК ЦКС Печенкинского сельского поселения | 126,0 | 1,82 | 229,4 | 7,9 |

Примечание МУК ЦКС « Печенкинского сельского поселения» Количество работников 16 чел. Площадь помещения – 1164,8 м2

Программа энергосбережения и экономии энергетических ресурсов в МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения»  на 2010-2020 годы (далее именуется – Программа)  разработана на основании требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации».

Настоящая Программа  содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате её реализации и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования ТЭР при осуществлении своей профильной деятельности. В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в программе задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение участникам (сотрудникам предприятия) экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий непосредственно в МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения» является второй составляющей решения поставленных в Программе задач.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Цель:

- снизить платежи за энергоресурсы до  минимума при обеспечении комфортных условий пребывания персонала в помещениях (достижение высоких стандартов энергопотребления).

- Задачи: -    Снизить  потребление электроэнергии;

- Вовлечение в процесс энергосбережения всего коллектива за счёт формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуются в период с 2010 года по 2020 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап. Это мероприятия 2010 года. План мероприятий на 2010 год представлен в таблице 1.

В основном это организационные мероприятия, обязательные, предписанные законодательными актами к выполнению мероприятия и малозатратные мероприятия.

II этап охватывает период с 2011 года по 2020 годы, когда реализуются основные мероприятия программы. Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года и утверждается приказом Директора МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения» и представляется в администрацию Печенкинского сельского поселения и в Финансовое управление администрации Еткульского муниципального района для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Предлагаемые к реализации мероприятия должны соответствовать целям Программы, учитывать перспективы развития, быть взаимоувязаны, ранжированы по приоритетам и срокам окупаемости и ориентированы на получение эффекта снижения энергопотребления.

Основными принципами реализации Программы являются:

-  комплексный подход, системность и поэтапность реализации планируемых мероприятий; взаимодействие МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения» с администрацией  Печенкинского сельского поселения  и финансового управления администрации Еткульского муниципального района  в части согласования решения проблем энергоэффективности; создание в коллективе максимально благоприятных условий для обеспечения бережливого отношения сотрудников к потребляемым эн/ресурсам.

Программные мероприятия подразделяются на организационные (административные  мероприятия, управление и мониторинг) и технические мероприятия.

По результатам мониторинга выполнения программных мероприятий производится анализ и обобщение полученных данных и корректировка запланированных мероприятий.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализуемые в МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселении» энергосберегающие мероприятия в 2010 году планируется осуществлять за счёт бюджетных средств, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, предусмотренных в смете расходов главного распорядителя и получателя  средств бюджета, предусмотренных в  расходах на хозяйственные нужды.

При составлении мероприятий на 2011 и последующие  годы планируется в смете расходов МУК «ЦКС  Печенкинского сельского поселения»  выделить статью "за потребляемые ТЭР" и предусмотреть статью "расходы на энергосберегающие мероприятия".

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление Программой МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения»  регламентируется приказом Директора МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения»  и согласуется с Главой администрации Печенкинского сельского поселения и с финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района общей (сводной) программой управления.

Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.09г. № 1830-р (п.57) ежегодное сокращения потребления электроэнергии в течение пяти лет начиная с 1 января 2010 года  составит 3 процента по отношению к уровню 2009г. (таблица2 ).

При реализации программных мероприятий в МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения»  в 2020 году должно быть достигнуто сокращение потребления:

- электрической энергии на 60,92 тыс. кВт.ч или на 37% от уровня 2009 года;

Всего, экономия энергоресурсов за период 2010-2020 гг. составит 60,92 тыс.кВтч., что соответствует экономии средств за время реализации программы в сегодняшних ценах и без учёта инфляции 160,0 тыс. рублей.

Данные по базовым объёмам потребления и ожидаемым результатам сведены в таблице 2.

Общий объем финансирования затрат  по планируемым мероприятиям по программе энергосбережения на 2010-2020 г.г. составляет 100,0 тыс. руб.

таблица 1
План мероприятий на 2010-2020 года

| № | Наименование работ | Исполнитель | Источник финансирования | Объём финансирования | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мер-тия 1. Установление целевых показателей повышения эффективности использования э/э, сбор и анализ информации. 2. Распространение информации об установленных законодательством требованиях 3.Контроль за энергосбережением, оснащенностью приборами учета. 4.Оптимизация режимов работы энергоисточников, установленных мощностей. 5.Заключение энергосервисных договоров. | МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения» | Бюджет МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения» |  | до 31.12.2020 |  |  |
|  | 6. Информирование руководителей учреждений о проведении мероприятий по энергосбережению. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по экономии эл/ нергии 1.Оснащение зданий, помещений приборами учета (замена приборов учета). 2.Повышение тепловой защиты помещений.Утепление помещений. ИТОГО | МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения» | Бюджет МУК «ЦКС Печенкинского сельского поселения» | 50,0 50,0 100,0 | до 31.12.2020 | Сокращение потребления ТЭР ( 160,0 тыс. руб.) |  |

Таблица 2

Экономия электрической энергии

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего (2010-2020г) | Объем потребления по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Потребление электроэнергии (факт.) | тыс. кВт.ч. | 1426,74 | 121,00 | 122,62 | 123,84 | 125,76 | 127,67 | 129,57 | 131,45 | 133,36 | 135,26 | 137,15 | 139,06 |
|  |  | т.у.т. | 570,4 | 50,0 | 50,3 | 50,5 | 50,7 | 51,3 | 51,6 | 52,1 | 52,6 | 53,2 | 53,8 | 54,3 |
| 2 | Прогноз потребления с учетом реализации энергосберегающих мероприятий | тыс. кВт.ч. | 1365,82 | 116,12 | 117,74 | 119,35 | 120,97 | 122,58 | 124,18 | 125,77 | 127,38 | 128,98 | 130,57 | 132,18 |
|  |  | т.у.т. | 549,4 | 48,4 | 48,7 | 49,0 | 49,3 | 49,6 | 50,0 | 50,3 | 50,6 | 51,0 | 51,1 | 51,4 |
| 3 | Общее снижение | тыс. кВт.ч. | 60,92 | 4,88 | 4,88 | 4,49 | 4,79 | 5,09 | 5,39 | 5,68 | 5,98 | 6,28 | 6,58 | 6,88 |
|  |  | т.у.т. | 21,45 | 1,60 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,70 | 2,90 |

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФКТИВНОСТИ

МБУК ЦБКС Администрации Печенкинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2016г. |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |
|  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Оснащение зданий, помещений приборами учета (замена приборов учета) Повышение тепловой защиты помещений. Утепление помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МБУК ЦБКС Печенкинского сельского поселения | 30,0 | 6,28 | Тыс. кВт.ч. | 26,8 |
|  | Итого по мероприятию |  |  | х | х |  | х |  | х | х |  | х | 30,0 | х | х | 26,8 |
| Итого по мероприятию Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 6,28 | Тыс. кВт.ч. | 26,8 |

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФКТИВНОСТИ

МБУК ЦБКС Администрации Печенкинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2019г. |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |
|  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Оснащение зданий, помещений приборами учета (замена приборов учета) Повышение тепловой защиты помещений. Утепление помещений |  | Бюджет МБУК ЦБКС Печенкинского сельского поселения | 30,0 | 6,58 | Тыс. кВт.ч. | 28,1 | Бюджет МБУК ЦБКС Печенкинского сельского поселения | 30,0 | 6,88 | Тыс. кВт.ч. | 29,4 |
|  | Итого по мероприятию |  | 30,0 | х | х | 28,1 | х | 30,0 | х | х | 29,4 |
| Итого по мероприятию Всего по мероприятиям |  |  | 30,0 | 6,58 | Тыс. кВт.ч. | 28,1 |  | 30,0 | 6,88 | Тыс. кВт.ч. | 29,4 |